**Объявление №15 от 11.03.2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Техническая спецификация** | **Цена, тенге** | **Количество** | **Общая сумма** |
| Расходные материалы на анализатор осадка мочи UriSed mini 77 | | | | | |
| 1 | Кюветы 600 шт/уп | Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи  UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Кюветы 600 шт/уп | 579 600 | 8 | 4 636 800 |
| 2 | Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) | Диагностические реагенты для анализатора осадка мочи  UriSed mini 77 Elektronika Kfk закрытого типа Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи  UriSed mini 77 Elektronika Kfk | 352 800 | 1 | 352 800 |
| Расходные материалы на анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа | | | | | |
| 3 | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter (упак 150 шт) | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке.  Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | 24 300 | 100 | 2 430 000 |
| 4 | Контрольная жидкость | Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа (2 фл/упак) | 4 700 | 2 | 9 400 |
| Расходные материалы на анализатор мочи Eleven | | | | | |
| 5 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, рН5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL | 18930 | 60 | 1 135 800 |

**КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на «**Расходные материалы на анализатор (закрытого типа)*».*

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:  **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. ВКО, Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А.**

1. Срок и условия поставки товара: Поставка товаров должны осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора(по согласованию заказчика). Доставка товара осуществляется за счет Поставщика с 8.00 ч. до 17.00 часов, в рабочие дни по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а,.

2. Начало предоставления ценовых предложений с 09 ч. 00 мин 14.03.2022 г

3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, отдел бухгалтерия(госзакуп), до 11:00ч. 00 мин 24.03.2022 г

4. Место и дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11:30 ч. 24.03.2022 г. по следующему адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, аптека.

5. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8-72339-(3-10-48),8-72339-(3-19-39).

**Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным**[**главой 4**](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z124)**настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.**

Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чукуева К.Е