Объявление №25  от 26.05.2021 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  "Районная больница Курчумского района" Управления здравоохранения ВКО расположенный по адресу: 071200, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А  объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений на Тест-полоски для анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102

по следующим лоту:

| № лота | Наименование | Техническое описание | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена за ед-цу в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски для определения протромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 5 | 32 280 | 161400 |
| 2 | Тест-полоски для определения концентрации фибриногена | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 5 | 35 040 | 175200 |
| 3 | Тест-полоски для определения АПТВ | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 5 | 32 280 | 161400 |
| 4 | Тест-полоски для определения тромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 5 | 37 440 | 187200 |
| 5 | Контрольный материал для клоттинговых тестов | Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений. | упаковка | 1 | 26 400 | 26 400 |
| Итого |  |  |  |  |  | 711600 |

| Место поставки: ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова,1А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место и начало предоставления представления ценовых предложений ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А, с 15 ч 00 мин. «26» мая 2021 года. |  |  |  |
| Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 15 ч 00 мин. «3» июня 2021 года. |  |  |  |
| Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «3» июня 2021 года в 15 ч 30 мин.по адресу: Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А |  |  |  |
| Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: раб.872339331048 |  |  |  |
| Ответственное лицо: Пестрякова Н.В |  |  |  |