Объявление № 19 от 19.11.2019 года.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО расположенный по адресу: 071200, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  на Реагенты для гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000

по следующим лотам:

Реагенты для гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000

| № п/п | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена за ед-цу в тенге | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 3 | 63 835 | 191 505 |
| 2 | Гематологический реагент DIFF | Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 2 | 79 020 | 158 040 |
| 3 | Гематологический реагент LH | Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | флакон | 2 | 50 725 | 101 450 |
| 4 | Чистящий реагент | Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 1 | 3 800 | 3 800 |
| 5 | Набор контрольных растворов | Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 1 | 189 780 | 189 780 |

Итого сумма 644 575 (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) тенге, 00 тиын.

Итоги по заявке будут 27.11.2019 год  до 12:00, вскрытие 27.11.2019 год 14:30.

Место поставки: ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова,1А

Место и начало предоставления представления ценовых предложений ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А, с 12 ч 00 мин. «19» ноября 2019 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 12 ч 00 мин. «27» ноября 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «27» ноября 2019 года в 14 ч.30 мин.по адресу: Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А, аптека

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: раб.872339331048, сот.+77775799188 Камила Еркеновна.

Ответственное лицо:                                                 К.Чукуева