Объявление № 14 от 25.02.2020 год. Коммунальное государственноепредприятие на праве хозяйственного ведения  "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО расположенный по адресу: 071200, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений   на реагенты для автоматического гематологического анализатора XP-300 (закрытого типа)  по следующим лотам:

| № п/п | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена за ед-цу в тенге | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | Упак | 4 | 43050 | 172 200 |
| 2 | CELLPACK 20л | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | Канн | 15 | 45300 | 679 500 |
| 3 | EIGHTCHECK-3WP H, L, N 3* 1.5 мл | Контрольная кровь (высокий уровень, низкий уровень, норма ) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Набор | 1 | 45060 | 45 060 |
| 4 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | Упак | 9 | 123 200 | 1 108 800 |
| 5 | Бумага для анализатора Xp-300 |  | Шт | 48 | 400 | 19200 |

Итого сумма 2005560,0

Место поставки: ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова,1А

Место и начало предоставления представления ценовых предложений ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А, с 14 ч 00 мин. «25» февраля 2020 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 14 ч 00 мин. «3» марта 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «3» марта 2020 года в 16 ч 30 мин.по адресу: Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: раб.872339331048, сот.+77775799188 Камила Еркеновна

Ответственное лицо:                                                 К.Чукуева