Объявление №20

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенное по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А, объявляет о проведении Протокола итогов закупа способом запроса ценовых предложений на Расходные материалы для портативного анализатора критических состояний Epoc закрытого типа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено вание | Наименование для сайта | Краткая тех спецификация | ед. измер | кол-во | цена | сумма | ТОО Шыгысмедтрейд |
| 1 | Epoc BGEM -одноразовая тест-карта,для определения газов, электролитов и метаболитов крови | Тест-карты для портативного анализатора критических состояний | Специальные тест-карты модели BGEM для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови Epoc. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a. Упаковка 50 тест-карт. | упак | 4 | 384000 | 1 536 000 | 384000 |
| 2 | Контроль EUROTROL BMP LEVEL 1, 2, 3 QC FLUID | Набор для контроля качества для портативного анализатора критических состояний | Набор контрольных материалов EUROTROLGAS-ISECTRLLVLI(10 X 2.5ML), для проведения контроля качества на автоматическом портативном анализаторе газов, электролитов и метаболитов крови Epoc.  | упак | 2 | 180000 | 360 000 | 180000 |
| 3 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл Луер слип №50 | Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов  | Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл | упак | 4 | 34 500 | 138 000 | 34500 |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: Восточно-Казахстанская область, , Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А,

Победитель: ТОО «ШыгысМедТрейд»

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72339)31048 Камила Еркеновна..